| 給 水 装 置 台 帳 原簿番号 NO, 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 事 種 別 | 新設 ・ 改造 修繕 ・ 撤去 |  |  |  |  | メーター 口 径 mm |  |  |  |  |  |  |  | 使 用 材 料 表 設計 数量 使用 数量 種 別 形 状 単位 認証番号 太線枠内を記入して下さい。 |  |  |  |  |
| 施 工 場 所 | 磐田市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申込者 | 住所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ﾌﾘｶﾞﾅ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用者 | 住所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ﾌﾘｶﾞﾅ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 期 | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主任技術者 氏 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受 水 槽 |  | 場所 |  |  |  |  |  | 容量 ㎥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水栓番号 |  | ﾒｰﾀｰ番号 |  |  | 口径 |  | 次回 検定 |  | 桁数 |  | 指針㎥ | 室名等 |  |  |  |  |  |  |
| 設 計 審 査 |  |  |  | 審査日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指摘事項 担当印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上記材料については、給水装置の構造及び材料の基準の 適合品であることを確認しています。 （水道法施行例第5条第2項） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 給水装置工事主任技術者 氏名 |  |  |  |  |
| 給水装置工事検査報告書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 担当 |  | 入金確認 | 審査手数料 |  |
| 工事完成日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 完成検査日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 水道施設負担金 |  |
| 検査結果 |  |  | 合格 不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | メーター倉出日 月 日 |  |  |
| □ メータ及び止水栓の設置状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指摘事項 |  |  |  |  |  | 旧ﾒｰﾀｰ番号 |  |  |
| □ 屋外配管の配管・接合状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 完成図面と現地との整合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 道路復旧状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 耐圧検査確認 (1.75Mpa.1分間) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 再検査日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 検査結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |